裸露地表灑水紀錄表

工程名稱：                                    空污管制編號：

承攬廠商：                                                     日期：　　年　　月

| 日期 | 灑水 方式 | 開始 時間 | 結束 時間 | 水量計讀值 (灑水前) | 水量計讀值 (灑水後) | 總灑 水量(M3) | 灑水 面積(M2) | 操作 人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

說明:

每日至少灑水兩次並紀錄用水量。

水表須設置於加壓馬達前後一公尺範圍內之水管上，如採沉水式馬達者不在此限。

水表與加壓馬達間水管不得有其他分流

灑水方式包含：灑水器自動噴灑、灑水車噴灑及人工灑水等

本表係參考營建工程空氣污染防制設施管理辦法執行手冊製作

洗車設備(跳動式)用水、用電及水壓紀錄表

工程名稱：                              空污管制編號：

承攬廠商：                                                     日期：　　年　　月

| 日期 | 洗車設施 | 水表/電表讀值 (當日初始值) | 水表/電表讀值 (當日結束值) | 用水/用電度數 | 水壓 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

達營建工程空氣污染防制設施管理辦法第十八條一定規模之工程需紀錄灑水用水量。

水表須設置於加壓馬達前後一公尺範圍內之水管上，如採沉水式馬達者不在此限。

水表與加壓馬達間水管不得有其他分流。

洗車設備需安裝水表或電表（擇一）及水壓表。

紀錄頻率：每日至少一次

1度水=1M3水

1度電=1kWh

洗車設備(水槽式)用水、用電及水壓紀錄表

工程名稱：                              空污管制編號：

承攬廠商：                                                     日期：　　年　　月

| 日期 | 水表/電表讀值 (當日初始值) | 水表/電表讀值 (當日結束值) | 用水/用電 度數 | 水壓 | 水槽換水 (每日5倍容量) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

達營建工程空氣污染防制設施管理辦法第十八條一定規模之工程需紀錄灑水用水量。

水表須設置於加壓馬達前後一公尺範圍內之水管上，如採沉水式馬達者不在此限。

水表與加壓馬達間水管不得有其他分流。

洗車設備需安裝水表或電表（擇一）及水壓表。

紀錄頻率：每日至少一次

1度水=1M3水

1度電=1kWh